รายละเอียดของรายวิชา

วิทยาลัย/คณะ มหาวิทยาลัยรังสิต   ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

| MEN 352 |  | การถ่ายเทความร้อน |  |  | 3 | (3-0-6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Heat Transfer |  |  |  |  |
| วิชาบังคับร่วม |  | - |  |  |  |  |
| วิชาบังคับก่อน |  | MEN 351 กลศาสตร์ของไหล |  |  |  |  |
| ภาคการศึกษา |  | 2/2567 |  |  |  |  |
| กลุ่ม |  | 01,02 |  |  |  |  |
| ประเภทของวิชา |  | วิชาปรับพื้นฐาน |  |  |  |  |
|  |  | วิชาศึกษาทั่วไป |  |  |  |  |
|  |  | วิชาเฉพาะ |  |  |  |  |
|  |  | วิชาเลือกเสรี |  |  |  |  |
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบ |  | ผศ.ดร.อาภากร วัฒนะ |  | อาจารย์ประจำ |  |  |
|  |  |  |  | อาจารย์ประจำ |  | อาจารย์พิเศษ |
| สถานที่สอน |  |  |  | ในที่ตั้ง |  | นอกที่ตั้ง |
| วันที่จัดทำ |  | วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ของรายวิชาและส่วนประกอบของรายวิชา

1.	วัตถุประสงค์ของรายวิชา

1)  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ กลไกการถ่ายเทความร้อน โดยการนำ การพา การแผ่รังสีความร้อน การประยุกต์ผลรวม กระบวนการถ่ายเทความร้อนแบบต่างๆ

2)  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์และออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

2.	คำอธิบายรายวิชา

หลักมูลของการถ่ายเทความร้อน  โดยการแผ่รังสีความร้อน การนำ การพา การประยุกต์ผลรวม กระบวนการถ่ายเทความร้อนแบบต่างๆ ในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

3.	จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา

มี .......3........ชั่วโมง/สัปดาห์					e-mail :…Warpakorn@Outlook.com

Facebook :……………………………

Line :…WAR ………………………

อื่น ระบุ....Google Classroom.....

หมวดที่ 3  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง   มีดังต่อไปนี้

1.	คุณธรรม  จริยธรรม

|  | ผลการเรียนรู้ | วิธีการสอน | วิธีการประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | แสดงออกถึงความมีระเบียบและความรับผิดชอบต่อตนเอง | - สอดแทรกเนื้อหาด้านความมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม - สอนแทรกคุณธรรม จริยธรรมในระหว่างที่สอน โดยการพูดคุยกับนักศึกษา เน้นความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ความถ่อมตนและความมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน | - สังเกตพฤติกรรมการส่งงานจะต้องเป็นไปตามกำหนดเวลา เพื่อฝึกให้นักศึกษารับผิดชอบต่องาน สามารถทำงานร่วมกัน กับผู้อื่นและมีความตรงต่อเวลา |

2.	ความรู้

|  | ผลการเรียนรู้ | วิธีการสอน | วิธีการประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานในรายวิชาต่างๆ ที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้ | - บรรยายโดยใช้ข้อมูลจริงจากโรงงานอุตสาหกรรมตัวอย่าง - แนะนำเครื่องมือและการใช้งาน - มอบหมายงานให้นักศึกษาจัดกลุ่มเรียน และออกมาอภิปรายหน้าห้องเรียน - มอบหมายการบ้านให้ฝึกแก้ปัญหา | - ประเมินและให้คะแนน จากงานที่มอบหมาย - ประเมินจากการทำ แบบฝึกหัดในห้องเรียน/online |
|  | ผลการเรียนรู้ | วิธีการสอน | วิธีการประเมินผล |
| 2.5 | สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ | - บรรยายโดยใช้ข้อมูลจริงจากโรงงานอุตสาหกรรมตัวอย่าง - แนะนำเครื่องมือและการใช้งาน - มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม - มอบหมายการบ้านให้ฝึกแก้ปัญหา | - ประเมินและให้คะแนน จากงานที่มอบหมาย - ประเมินจากการทำ แบบฝึกหัดในห้องเรียน/online |

3.	ทักษะทางปัญญา

|  | ผลการเรียนรู้ | วิธีการสอน | วิธีการประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ทันกับองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ | - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน E-Learning และทำรายงาน โดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ | - ประเมินและให้คะแนนจากงานที่มอบหมาย |

4.	ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

|  | ผลการเรียนรู้ | วิธีการสอน | วิธีการประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | รู้บทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - สอนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการทำงานกลุ่ม ให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย | - สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกในการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน/online ของนักศึกษา - ประเมินและให้คะแนน |

5.	ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

|  | ผลการเรียนรู้ | วิธีการสอน | วิธีการประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ | - สอนการคำนวณโดยใช้โปรแกรม Excel และการคำนวณด้วยเครื่องคำนวณที่สามารถโปรแกรมได้ - มอบหมายงาน | - ตรวจสอบงานที่มอบหมายให้ทำ |

หมวดที่ 4  แผนการสอนและการประเมินผล

1.	แผนการสอน

| ครั้งที่ | หัวข้อ/รายละเอียด | กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้ | จำนวนชั่วโมง | ผู้สอน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Introduction | - ชี้แจงวิธีการเรียนการสอนของวิชา แนะนำตำราหลัก ตำรารอง เนื้อหาที่เรียนทั้งหมดพร้อมทั้งระยะเวลาในการเรียน วิธีการให้คะแนนและตัดเกรตสำหรับวิชานี้ -อธิบายภาพรวมของการถ่ายเทความร้อนและความสำคัญของการถ่ายเทความร้อนในทางวิศวกรรม | 3 | ผศ.ดร.อาภากร วัฒนะ |
| 2 | Ch.1 : Introduction and | - conduction, convection, radiation, | 3 | ผศ.ดร.อาภากร วัฒนะ |
|  | concepts | Combined Heat Transfer Mechanism. |  |  |
| 3 | Ch.2 : Conduction : Basic | - One dimensional heat conduction | 3 | ผศ.ดร.อาภากร วัฒนะ |
|  | Equations | equation, Boundary condition in slab |  |  |
| 4-5 | Ch.3 : One-dimensional Heat conduction | - Cylinder, Sphere, Composite Medium | 6 | ผศ.ดร.อาภากร วัฒนะ |
| 6 | Ch.3 : (continue) | - Critical Thickness of Insulation Finned | 3 | ผศ.ดร.อาภากร วัฒนะ |
|  |  | Surface |  |  |
| 7 | Ch.12 : Radiation | - Nature of Thermal Radiation, | 3 | ผศ.ดร.อาภากร วัฒนะ |
|  | 1 | Blackbody, Fraction |  |  |
| 8 | Ch.12 : (continue) | - Radiation properties of surface | 3 | ผศ.ดร.อาภากร วัฒนะ |
|  |  | - Radiation incident on a surface |  |  |
|  | 2 | - View factor, Method of determining |  |  |
|  |  | View factor |  |  |
| 9 | Ch.12 (continue) | Network Method for radiation Exchange | 3 | ผศ.ดร.อาภากร วัฒนะ |
|  | 3 | in an enclosure. |  |  |
| 10 | Ch.6 : Concepts and Basic Relations of Convection 4 | - Dimensionless Parameter of Forced Convection - Flow over body, Flow inside duct Boundary layer, Concepts of Turbulence. Equation of Motion, Equation of Energy | 3 | ผศ.ดร.อาภากร วัฒนะ |
| 11-12 | Ch.7 : Forced convection for flow Duct 5 | - Hydrodynamically and Thermally Developed Laminar Flow. - Turbulent Flow inside ducts - Summary of Correlations | 6 | ผศ.ดร.อาภากร วัฒนะ |
| 13 | Ch.8 : Forced convection for flow over Bodies 6 | - Drag Coefficient for flow over Flat plat Sphere, cylinder - Heat Transfer Coefficient For Flow over flat plate, sphere, cylinder and tube bundles - Summary of correlations | 3 | ผศ.ดร.อาภากร วัฒนะ |
| 14 | Ch.9 : Free convection 7 | - Dimensionless Parameters of Free Convection - Correlations of Free Convection on a vertical Plate, Horizontal plate, long cylinder, Sphere | 3 | ผศ.ดร.อาภากร วัฒนะ |
| 15 | Ch.11 : Heat Exchangers 8 | - Classification of Heat Exchangers - Temperature Distribution in Heat Exchangers, Overall Heat Transfer Coefficient. The LMTD-Method | 3 | ผศ.ดร.อาภากร วัฒนะ |
| 16 | Ch.11 (continue) 8 | E-NTU Method Compact Heat Exchangers | 3 | ผศ.ดร.อาภากร วัฒนะ |
|  |  | รวม | 48 |  |

2.	แผนการประเมินผลการเรียนรู้

| ผลการเรียนรู้ | วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ | สัปดาห์ที่ประเมิน | สัดส่วนของการประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2, 2.5, 3.5 | ทดสอบความรู้ที่เรียน 1 ทดสอบความรู้ที่เรียน 2 สอบปลายภาค | 6 9 16 | 20% 20% 40% |
| 2.2, 4.4 | การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน การบ้านแบบฝึกหัด | ตลอดภาคการศึกษา | 20% |

##### หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1.	ตำราและเอกสารหลัก

“HEAT TRANSFER : A Basic Approach”, M. Necati Ozisik, McGraw-Hill International Editions.

2.	เอกสารและข้อมูลสำคัญ

............-.................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

3.	เอกสารและข้อมูลแนะนำ

เอกสาร E-Learning MEN 352

หมวดที่ 6 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1.	กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

-	การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

-	การสะท้อนความคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน

-	แบบประเมินผู้สอน

2.	กลยุทธ์การประเมินการสอน

-	การสังเกตการณ์พฤติกรรมของผู้เรียน

-	การนำเสนองานของผู้เรียน

-	ผลการสอบ

-	การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้

3.	การปรับปรุงการสอน

สร้างสื่อการสอนที่เป็นรูปธรรม

4.	การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

สัมภาษณ์นักศึกษา ......................................................................

การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา…………………………………….

การตรวจสอบการให้คะแนนและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา............................

การประเมินความรู้รวบยอดโดยการทดสอบ................................................................

รายงานผลการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน.............................

แบบสำรวจ/แบบสอบถาม............................................................

อื่นๆ ระบุ....................................................................................

5.	การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือ ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์