มคอ. ๓

PAGE  
6

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต


วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา 
 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
1.
รหัสและชื่อรายวิชา 

EEN 482
ชื่อวิชา การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังและการป้องกัน 




(Electrical Power System analysis and Protection)


2.
จำนวนหน่วยกิต
    
3(3-0-6)
3.
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
    
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
4.  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
รศ. ดร. อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
5. 
ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ ……1……….. / ชั้นปีที่ ……4…………….
6. 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
EEN481 
ชื่อวิชา ระบบไฟฟ้ากำลัง 
7. 
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. 
สถานที่เรียน 
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์......................................     มหาวิทยาลัยรังสิต  
9. 
วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
      
วันที่  18 สิงหาคม 2567

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.
จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1)  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักการสาเหตุและสถิติของความผิดพลาดพื้นฐานของระบบป้องกัน 
2)  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักการหม้อแปลงวัดและทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์ห้องกันและระบบป้องกัน
3) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการป้องกันความผิดพลาดเนื่องจากกราวด์และกระแสเกิน การป้องกันแบบดิฟเฟอเรนเชียล
4) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันสายส่งโดยการใช้รีเลย์ การป้องกันมอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลง การป้องกันเจนเนอเรเตอร์ การป้องกันบัสโซน
2.
วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1) ให้เนื้อหาวิชาที่สอนสอดคล้องกับการใช้งานจริงในทางปฏิบัติ
2) ให้เนื้อหาวิชาที่สอนสอดคล้องกับเนื้อหาของสภาวิศวกร
หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา
1.
คำอธิบายรายวิชา 

การศึกษาเกี่ยวกับโหลดโฟลว์ การควบคุมโหลดโฟลว์ การทำงานในทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ในระบบไฟฟ้ากำลัง ส่วนประกอบ สมมาตร การลัดวงจรแบบสมมาตรและแบบไม่สมมาตร เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังด้วยคอมพิวเตอร์ พื้นฐานของอุปกรณ์และระบบป้องกัน หม้อแปลงวัดและทรานสดิวเซอร์ การป้องกันความผิดพลาดเนื่องจากกราวด์และกระแสเกิน การป้องกันแบบดิฟเฟอเรนเชียล การป้องกันสายส่งโดยการใช้รีเลย์ระยะทาง การป้องกันมอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลง การป้องกันเจนเนอเรเตอร์ การป้องกันบัสโซน การแนะนำอุปกรณ์การป้องกันแบบดิจิตอล
2.
จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา     
	บรรยาย
(ชั่วโมง)
	สอนเสริม

(ชั่วโมง)
	การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน
(ชั่วโมง)
	การศึกษาด้วยตนเอง
(ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

	42
	ไม่มี
	ไม่มี
	5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์


3.
จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
  -  อาจารย์จะจัดเวลาให้คำปรึกษา สัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง
หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง   มีดังต่อไปนี้
1.
คุณธรรม จริยธรรม

1.1
คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
       -  มุ่งเน้นวินัยต่อการเข้าเรียนและตรงต่อเวลา พร้อมรับผิดชอบต่องานและมีความซื่อสัตย์เวลาสอบ
      -  สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมขณะสอน พร้อมตัวอย่างการแก้ปัญหาที่นำความรู้ ความสามารถจากการศึกษาในการแก้ปัญหาอย่างมีตรรกะและตรงไปตรงมา 

1.2
วิธีการสอน
      -  ให้นักศึกษาแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ในทุกการเรียนการสอน
      -   ให้งานอย่างสม่ำเสมอและสอดคล้องกับเนื้อหา เพื่อฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาโจทย์ 
      -   สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยการพูดคุยเน้นความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

1.3
วิธีการประเมินผล
      -  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาว่า รับผิดชอบและตรงต่อเวลาขึ้นหรือไม่
      -  สอบถามนักศึกษาถึงแนวคิด และความรู้สึกด้านคุณธรรม จริยธรรม

2.
ความรู้

2.1
ความรู้ที่ต้องได้รับ
นักศึกษาสามารเข้าใจถึงการศึกษาเกี่ยวกับโหลดโฟลว์ การควบคุมโหลดโฟลว์ การทำงานในทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ในระบบไฟฟ้ากำลัง ส่วนประกอบ สมมาตร การลัดวงจรแบบสมมาตรและแบบไม่สมมาตร เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังด้วยคอมพิวเตอร์ พื้นฐานของอุปกรณ์และระบบป้องกัน หม้อแปลงวัดและทรานสดิวเซอร์ การป้องกันความผิดพลาดเนื่องจากกราวด์และกระแสเกิน การป้องกันแบบดิฟเฟอเรนเชียล การป้องกันสายส่งโดยการใช้รีเลย์ระยะทาง การป้องกันมอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลง การป้องกันเจนเนอเรเตอร์ การป้องกันบัสโซน การแนะนำอุปกรณ์การป้องกันแบบดิจิตอล

2.2
วิธีการสอน
       บรรยายทฤษฎีพร้อมตัวอย่างการคำนวณของแต่ละบท และให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทำโจทย์ปัญหาในชั้นเรียนหลังการสอนแต่ละบท และสามารถซักถามข้อสงสัย 

2.3
วิธีการประเมินผล
    -  สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบอัตนัยที่เน้นการคิดวิเคราะห์
     -  จากการบ้านที่กำหนดให้จากแบบฝึกหัดท้ายบท
3.
ทักษะทางปัญญา

3.1
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

     ความสามารถในการคิดและวิเคราะห์เหตุผลอย่างเป็นระบบ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่ได้ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ

3.2
วิธีการสอน
       ให้นักศึกษาสามารถซักถามบทเรียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจก่อนที่ทำโจทย์ท้ายบท  

3.3
วิธีการประเมินผล

 
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการคิดคำนวณและประยุกต์ความรู้ที่ศึกษา
4.
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
     - นักศึกษาต้องส่งงานหรือการบ้านตรงที่ได้มอบหมายตามเวลาที่กำหนด
          - การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
       4.2
วิธีการสอน
          -  ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการคิด คำนวณ วิเคราะห์โจทย์ตัวอย่างในชั้นเรียน


- ให้การบ้านแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนทุกครั้ง เพื่อฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์และคำนวณโจทย์ 
       4.3
วิธีการประเมินผล
          ประเมินผลสัมฤทธิ์จากงานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย 
5.
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
     พัฒนาทักษะในการคิด วิเคราะห์โจทย์และการคำนวณที่ใช้พื้นฐานและสมมติฐานทางทฤษฎีได้อย่างถูกต้อง

5.2
วิธีการสอน
     กำหนดให้ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจและฝึกทักษะการคิด คำนวณ และแก้ปัญหาโจทย์

5.3
วิธีการประเมินผล
          ตรวจสอบการบ้านที่มอบหมาย
หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล
1.
แผนการสอน
	สัปดาห์ที่
	หัวข้อ/รายละเอียด
	จำนวนชั่วโมง
	กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
	ผู้สอน

	1
	แนะนำเนื้อหา
	3
	บรรยายเนื้อหาด้วย Powerpoint และแจ้งให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาจากตำราหลัก
	รศ.ดร. อดิรักษ์
            กาญจนหฤทัย

	2
	การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง การศึกษาเกี่ยวกับโหลดโฟลว์ (1)

Power system analysis and load flow study (1)
	3
	- บรรยายเนื้อหาด้วย Powerpoint และแจ้งให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาจากตำราหลัก
- กำหนดแบบฝึกหัดท้ายบท
	รศ.ดร. อดิรักษ์
            กาญจนหฤทัย

	3
	การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง การศึกษาเกี่ยวกับโหลดโฟลว์ (2)

Power system analysis and load flow study (2)
	3
	- บรรยายเนื้อหาด้วย Powerpoint และแจ้งให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาจากตำราหลัก
- กำหนดแบบฝึกหัดท้ายบท
	รศ.ดร. อดิรักษ์
            กาญจนหฤทัย

	4
	การทำงานในทางเศรษฐศาสตร์
(Economic dispatch)
	3
	- บรรยายเนื้อหาด้วย Powerpoint และแจ้งให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาจากตำราหลัก
- กำหนดแบบฝึกหัดท้ายบท
	รศ.ดร. อดิรักษ์
            กาญจนหฤทัย

	5
	การวิเคราะห์ในระบบไฟฟ้ากำลัง ส่วนประกอบ สมมาตร
(Power system analysis and symmetrical components)
	3
	- บรรยายเนื้อหาด้วย Powerpoint และแจ้งให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาจากตำราหลัก
- กำหนดแบบฝึกหัดท้ายบท
	รศ.ดร. อดิรักษ์
            กาญจนหฤทัย

	6
	การลัดวงจรแบบสมมาตรและแบบไม่สมมาตร
(Symmetrical and unsymmetrical short circuit)
	3
	ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาตังแต่สัปดาห์ที่ 1-5
	รศ.ดร. อดิรักษ์
            กาญจนหฤทัย

	7
	เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง
(Power system stability)
	3
	- บรรยายเนื้อหาด้วย Powerpoint และแจ้งให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาจากตำราหลัก
- กำหนดแบบฝึกหัดท้ายบท
	รศ.ดร. อดิรักษ์
            กาญจนหฤทัย

	8
	เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง
(Power system stability)
	3
	- บรรยายเนื้อหาด้วย Powerpoint และแจ้งให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาจากตำราหลัก
- กำหนดแบบฝึกหัดท้ายบท
	รศ.ดร. อดิรักษ์
            กาญจนหฤทัย

	9
	ปรัชญาทั่วไปของระบบป้องกันและหม้อแปลงเครื่องมือวัด
(General Philosophies of Protective System and Instrument Transformers)
	3
	- บรรยายเนื้อหาด้วย Powerpoint และแจ้งให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาจากตำราหลัก
- กำหนดแบบฝึกหัดท้ายบท
	รศ.ดร. อดิรักษ์
            กาญจนหฤทัย

	10
	หลักการของรีเลย์ป้องกัน และ การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า
(Protective Relay Principles  and Power System Grounding)

	3
	- บรรยายเนื้อหาด้วย Powerpoint และแจ้งให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาจากตำราหลัก
- กำหนดแบบฝึกหัดท้ายบท
	รศ.ดร. อดิรักษ์
            กาญจนหฤทัย

	11
	การป้องกันความผิดพร่องที่เฟสและดิน
โดยใช้รีเลย์กระแสเกินแบบไม่มีทิศทาง

(Phase and Earth Fault Protection
Using Non-Directional Overcurrent Relays)
	3
	- บรรยายเนื้อหาด้วย Powerpoint และแจ้งให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาจากตำราหลัก
- กำหนดแบบฝึกหัดท้ายบท
	รศ.ดร. อดิรักษ์
            กาญจนหฤทัย

	12
	การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลง
(Generator and transformer Protection)
	3
	- บรรยายเนื้อหาด้วย Powerpoint และแจ้งให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาจากตำราหลัก
- กำหนดแบบฝึกหัดท้ายบท

	รศ.ดร. อดิรักษ์
            กาญจนหฤทัย

	13
	การป้องกันบัส  รีแอคเตอร์ และตัวเก็บประจุ
(Bus, Reactor and Capacitor Protection)

	3
	- บรรยายเนื้อหาด้วย Powerpoint และแจ้งให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาจากตำราหลัก
- กำหนดแบบฝึกหัดท้ายบท
	รศ.ดร. อดิรักษ์
            กาญจนหฤทัย

	14
	การป้องกันสายส่งโดยใช้ Distance Relay

(Transmission Lines Protection with Distance Relays)
	3
	- บรรยายเนื้อหาด้วย Powerpoint และแจ้งให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาจากตำราหลัก
- กำหนดแบบฝึกหัดท้ายบท
	รศ.ดร. อดิรักษ์
            กาญจนหฤทัย

	15
	การป้องกัน และการทำ Coordination 
ระหว่าง Utility กับผู้ใช้ไฟ
	3
	- บรรยายเนื้อหาด้วย Powerpoint และแจ้งให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาจากตำราหลัก
- กำหนดแบบฝึกหัดท้ายบท
	รศ.ดร. อดิรักษ์
            กาญจนหฤทัย

	16
	ทบทวนเนื้อหาทั้งหมด
	3
	ทบทวนเนื้อหาทั้งหมด
	รศ.ดร. อดิรักษ์
            กาญจนหฤทัย

	
	รวม
	48
	
	


2.
แผนการประเมินผลการเรียนรู้

	ผลการเรียนรู้
	วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
	สัปดาห์ที่ประเมิน
	สัดส่วนของการประเมินผล

	2.1,2.2, 2.8, 3.4
	สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
	7
17
	30%

50%

	3.4, 4.1, 4.6, 5.2,5.3
	การเข้าชั้นเรียน

การฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์โจทย์แบบฝึกหัดท้ายบทในชั้นเรียน
	ตลอดภาคการศึกษา
	20%


หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.
ตำราและเอกสารหลัก

1. การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังขั้นสูง ผศ.ประสิทธิ์ พิทยภัทร์
2. Power System Analysis and Design, J. Duncan Glover, Mulukutla S. Sarma, Thomas J. Overbye

3.   J.J. Grainger and W. D. Stevenson, Power System Analysis, McGraw Hill, International Edition, 1994

4.      W. D. Stevenson, Element of Power System Analysis, McGraw Hill, Forth Edition, 1994.

5.      H. Saadat, Power System Analysis, McGraw Hill, 2004.

2.
เอกสารและข้อมูลสำคัญ


               -
3.
เอกสารและข้อมูลแนะนำ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1.
กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

-  การแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียนโดยอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น 
-  การอธิบายสิ่งที่เรียน ให้นักศึกษามีส่วนร่วมการทำโจทย์ตัวอย่างในชั้นเรียน  
       -  การสรุปในแต่ละครั้งของการสอนโดยนักศึกษา สอบถามการนำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้
2.
กลยุทธ์การประเมินการสอน

-  ผลการสอบ
-  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.
การปรับปรุงการสอน 
การจัดทำคลังข้อมูลเอกสารและจัดทำการสอนแบบ e-learning ให้นักศึกษาได้อ่านทบทวนหรือฟังบรรยายซ้ำ 
4.
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

-  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ผู้สอน แต่อาจารย์ที่ทวนสอบต้องมีความรู้ในวิชานี้ 
-  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.
การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
-  ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือ ตามข้อเสนอแนะและการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาในข้อ 7.3

PAGE  

