รายละเอียดของรายวิชา

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

| EEN 366 |  | ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า |  |  | 1 | (0-3-2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Electrical Machines Laboratory) |  |  |  |  |
| วิชาบังคับร่วม |  | EEN 361 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 |  |  |  |  |
| วิชาบังคับก่อน |  | - |  |  |  |  |
| ภาคการศึกษา |  | 1/2568 |  |  |  |  |
| กลุ่ม |  | 11,12,13,14 |  |  |  |  |
| ประเภทของวิชา |  | วิชาปรับพื้นฐาน |  |  |  |  |
|  |  | วิชาศึกษาทั่วไป |  |  |  |  |
|  |  | วิชาเฉพาะ |  |  |  |  |
|  |  | วิชาเลือกเสรี |  |  |  |  |
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบ |  | อ. กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย |  | อาจารย์ประจำ |  |  |
| อาจารย์ผู้สอน |  | ผศ.ดร.วันชัย ทรัพย์สิงห์ | อาจารย์ประจำ; อาจารย์พิเศษ. | อาจารย์ประจำ |  | อาจารย์พิเศษ |
| อาจารย์ผู้สอน |  | ผศ.ดร.สุพัฒนา นิรัคณาภรณ์ |  | อาจารย์ประจำ |  | อาจารย์พิเศษ |
| อาจารย์ผู้สอน |  | อ.ภูมินทร์ ขวัญมุณี |  | อาจารย์ประจำ |  | อาจารย์พิเศษ |
| สถานที่สอน |  |  |  | ในที่ตั้ง |  | นอกที่ตั้ง |
| วันที่จัดทำ |  | 18 สิงหาคม 2568 |  |  |  |  |

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ของรายวิชาและส่วนประกอบของรายวิชา

1.	วัตถุประสงค์ของรายวิชา

- เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจคุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้า

- เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจคุณลักษณะของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง

- เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจคุณลักษณะของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ

- เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจการควบคุมมอเตอร์

2.	คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติการเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ การทดลองเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง การควบคุมมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟ้า

3.	จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา

มี .......3........ชั่วโมง/สัปดาห์					e-mail : kittisak@rsu.ac.th

Facebook :……………………………

Line : ……………………………

อื่น ระบุ..............................................

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)  :

1) ผู้เรียนสามารถต่อหม้อแปลงไฟฟ้า ในการแปลแรงดันไฟฟ้าทั้งวงจรไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส

2) ผู้เรียนสามารถควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง แบบขนาน แบบอนุกรม และแบบผสม

3) ผู้เรียนสามารถควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ

หมวดที่ 3  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง   มีดังต่อไปนี้

1.	คุณธรรม  จริยธรรม

|  | ผลการเรียนรู้ | วิธีการสอน | วิธีการประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม | - สอดแทรกเนื้อหาด้านความมีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม | - สังเกตพฤติกรรมการส่งงานจะต้องเป็นไปตามกำหนดเวลา เพื่อฝึกให้นักศึกษารับผิดชอบต่องาน สามารถทำงานร่วมกัน กับผู้อื่นและมีความตรงต่อเวลา |
| 1.4 | สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม | - แบ่งกลุ่มและกำหนดให้มีการสรุปผลจากการทดลองโดยอ้างอิงกับทฤษฎี | - สังเกตพฤติกรรมการทำงานในกลุ่ม |

2.	ความรู้

|  | ผลการเรียนรู้ | วิธีการสอน | วิธีการประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม | - มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม - กำหนดให้มีการสรุปผลจากการทดลองโดยอ้างอิงกับทฤษฎี | - ประเมินและให้คะแนน จากงานที่มอบหมาย |
| 2.3 | สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | - กำหนดให้มีการสรุปผลจากการทดลองโดยอ้างอิงกับทฤษฎี | - ประเมินและให้คะแนน จากงานที่มอบหมาย - ประเมินจากการทำ Project การนำเสนอ Project และรายงาน |
| 2.4 | สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น | - กำหนดให้นำเสนอผลการทดลองในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ เป็นต้น | - ประเมินและให้คะแนน จากงานที่มอบหมาย |

3.	ทักษะทางปัญญา

|  | ผลการเรียนรู้ | วิธีการสอน | วิธีการประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ | - กำหนดให้วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดลองเพื่อนำมาสรุปผลการทดลอง | - ประเมินและให้คะแนนจากงานที่มอบหมาย |
| 3.4 | มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ | - มอบหมายปัญหาให้วิเคราะห์และแก้ไข | - ประเมินจากผลงานที่แก้ไข |

4.	ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

|  | ผลการเรียนรู้ | วิธีการสอน | วิธีการประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง สังคม และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง | - มอบหมายปัญหาให้วิเคราะห์และแก้ไข | - สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกในการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักศึกษา |
| 4.4 | รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ | - กำหนดให้ทำงานเป็นกลุ่ม ดังนั้นผู้เรียนต้องกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในการทำงานในแต่ละการทดลอง | - ประเมินและให้คะแนนจากงานที่มอบหมาย |

5.	ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

|  | ผลการเรียนรู้ | วิธีการสอน | วิธีการประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ | - ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยนำเสนอผลการทดลองให้สามารถเข้าใจได้ง่าย | - ประเมินและให้คะแนนจากงานที่มอบหมาย |

หมวดที่ 4  แผนการสอนและการประเมินผล

1.	แผนการสอน

| สัปดาห์ที่ | หัวข้อ/รายละเอียด | กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้ | จำนวนชั่วโมง | ผู้สอน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DC Shunt / Series Motor (MG5211) | - แนะนำการทดลอง - ทดลองตามขั้นตอนในใบงาน | 3 | อ.กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย ผศ.ดร.วันชัย ทรัพย์สิงห์ |
| 2-3 | Single Phase Induction Motor (MG5212) | - แนะนำการทดลอง - ทดลองตามขั้นตอนในใบงาน | 6 | อ.กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย ผศ.ดร.วันชัย ทรัพย์สิงห์ |
| 4 | Three Phase Induction Motor (MG5213) | - แนะนำการทดลอง - ทดลองตามขั้นตอนในใบงาน | 3 | อ.กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย ผศ.ดร.วันชัย ทรัพย์สิงห์ |
| 5 | Three Phase Synchronous Generator (MG5214) | - แนะนำการทดลอง - ทดลองตามขั้นตอนในใบงาน | 3 | อ.กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย ผศ.ดร.วันชัย ทรัพย์สิงห์ |
| 6-7 | DC Compound Generator (MG5211) | - แนะนำการทดลอง - ทดลองตามขั้นตอนในใบงาน | 6 | อ.กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย ผศ.ดร.วันชัย ทรัพย์สิงห์ |
| 8 | Term Break |  |  |  |
| 9 | DC Compound Motor (MG5214) | - แนะนำการทดลอง - ทดลองตามขั้นตอนในใบงาน | 3 | อ.กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย ผศ.ดร.วันชัย ทรัพย์สิงห์ |
| 10 | Transformer Banking | - แนะนำการทดลอง - ทดลองตามขั้นตอนในใบงาน | 3 | อ.กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย ผศ.ดร.วันชัย ทรัพย์สิงห์ |
| 11 | Power in 1 phase AC circuit | - แนะนำการทดลอง - ทดลองตามขั้นตอนในใบงาน | 3 | อ.กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย ผศ.ดร.วันชัย ทรัพย์สิงห์ |
| 12 | Power in 3 phase AC circuit | - แนะนำการทดลอง - ทดลองตามขั้นตอนในใบงาน | 3 | อ.กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย ผศ.ดร.วันชัย ทรัพย์สิงห์ |
| 13-15 | ทบทวน | - อภิปรายในแต่ละกลุ่ม | 3 | อ.กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย ผศ.ดร.วันชัย ทรัพย์สิงห์ |
| รวม |  |  | 45 |  |

2.	แผนการประเมินผลการเรียนรู้

| ผลการเรียนรู้ | วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ | สัปดาห์ที่ประเมิน | สัดส่วนของการประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.4 | สอบปลายภาค และการสอบปฏิบัติ | 3, 6, 11 15 | 30% |
| 1.2, 1.4, 4.1, 4.4 | การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็น | ตลอดภาคการศึกษา | 20% |
| 4.3, 4.4, 5.3 | การค้นคว้า การนำเสนอรายงาน การทำรายงานเสนอด้วยสื่อสารสนเทศ | 13-14 | 50% |

##### หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1.	ตำราและเอกสารหลัก

เอกสารประกอบการทดลอง

2.	เอกสารและข้อมูลสำคัญ

-

3.	เอกสารและข้อมูลแนะนำ

-

หมวดที่ 6 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1.	กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- การสะท้อนความคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน

- แบบประเมินผู้สอน

2.	กลยุทธ์การประเมินการสอน

- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน

- การนำเสนอโครงงานย่อย

- ผลการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค

3.	การปรับปรุงการสอน

- ข้อแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

4.	การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

สัมภาษณ์นักศึกษา ......................................................................

การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การเข้าชั้นเรียน การทำงานกลุ่ม

การตรวจสอบการให้คะแนนและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ

การประเมินความรู้รวบยอดโดยการทดสอบ................................................................

รายงานผลการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน.............................

แบบสำรวจ/แบบสอบถาม............................................................

อื่นๆ ระบุ....................................................................................

5.	การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือ ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์