รายละเอียดของรายวิชา

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์        สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

| BME615 |  | ปัญหาทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ในโรงพยาบาล |  |  |  | 3(3-0-6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Biomedical Engineering Problems in Hospital |  |  |  |  |
| วิชาบังคับร่วม |  | - |  |  |  |  |
| วิชาบังคับก่อน |  | - |  |  |  |  |
| ภาคการศึกษา |  | 1/2568 |  |  |  |  |
| กลุ่ม |  | 61 |  |  |  |  |
| ประเภทของวิชา |  | วิชาปรับพื้นฐาน |  |  |  |  |
|  |  | วิชาศึกษาทั่วไป |  |  |  |  |
|  |  | วิชาเฉพาะ |  |  |  |  |
|  |  | วิชาเลือกเสรี |  |  |  |  |
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบ |  | ผศ. ดร.ศนิ บุญญกุล |  | อาจารย์ประจำ |  |  |
|  |  | ดร.อนุชิต นิรภัย |  | อาจารย์ประจำ |  | อาจารย์พิเศษ |
|  |  | อ. อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง |  | อาจารย์ประจำ |  | อาจารย์พิเศษ |
| สถานที่สอน |  |  |  | ในที่ตั้ง |  | นอกที่ตั้ง |
| วันที่จัดทำ |  | 14 สิงหาคม 2568 |  |  |  |  |

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ของรายวิชาและส่วนประกอบของรายวิชา

1.	วัตถุประสงค์ของรายวิชา

- เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลอันเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การแพทย์ และระบบต่างๆ ในโรงพยาบาลเช่นระบบทางไฟฟ้า ระบบความปลอดภัยทางรังสี ระบบแก๊สทางการแพทย์ ระบบระบายอากาศทางการแพทย์และคุณภาพของอากาศในโรงพยาบาล ระบบการป้องกันอัคคีภัยในโรงพยาบาล เครือข่ายเครื่องมือแพทย์ ระบบสารสนเทศของผู้ป่วย การฉายภาพทางการแพทย์และระบบการจัดเก็บภาพทางการแพทย์ เป็นต้น

- เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอันเนื่องมาจากความผิดพลาดดังกล่าว

- เพื่อให้นักศึกษาสามารถแสดงแนวคิดในการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว

2.	คำอธิบายรายวิชา

ข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์และอุบัติเหตุของอุปกรณ์การแพทย์ คุณภาพของพลังงานไฟฟ้า และ ความน่าเชื่อถือของการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ความปลอดภัยทางไฟฟ้า การเข้ากันได้และการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าของอุปกรณ์การแพทย์ การป้องกันอันตรายจากรังสี  ระบบแก๊สทางการแพทย์ ระบบระบายอากาศทางการแพทย์และคุณภาพของอากาศในโรงพยาบาล ระบบการป้องกันอัคคีภัยในโรงพยาบาล เครือข่ายเครื่องมือแพทย์ ระบบสารสนเทศของผู้ป่วย การฉายภาพทางการแพทย์และระบบการจัดเก็บภาพทางการแพทย์  การแพทย์ทางไกลและการส่งภาพทางการแพทย์ สถาปัตยกรรมของโรงพยาบาล และการออกแบบระบบอำนวยความสะดวกในการดูแลรักษาผู้ป่วย

3.	จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา

มี .......3........ชั่วโมง/สัปดาห์					e-mail : sani@rsu.ac.th.

Facebook :……-…………………

Line :…saniboon…………………

อื่น ระบุ...........-...............................

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs):

| CLO1 | อธิบายปัญหาทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล เช่น human error, medical device accident, electrical safety, radiation protection |
| --- | --- |
| CLO2 | วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการใช้อุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และความปลอดภัยทางไฟฟ้า/แม่เหล็กไฟฟ้า |
| CLO3 | ประเมินระบบสนับสนุนในโรงพยาบาล (medical gas, ventilation, fire protection, air quality) เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย |
| CLO4 | ออกแบบแนวทางแก้ปัญหาด้าน hospital networking & patient information systems |
| CLO5 | อธิบายและวิเคราะห์ระบบ medical imaging, PACS, และ telemedicine |
| CLO6 | นำเสนอกรณีศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ในโรงพยาบาล |
| CLO7 | แสดงความตระหนักถึงจริยธรรม ความรับผิดชอบ และ teamwork ในการจัดการความเสี่ยงด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ |

| CLO | PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLO1 |  |  |  |  |  |
| CLO2 |  |  |  |  |  |
| CLO3 |  |  |  |  |  |
| CLO4 |  |  |  |  |  |
| CLO5 |  |  |  |  |  |
| CLO6 |  |  |  |  |  |
| CLO7 |  |  |  |  |  |

หมวดที่ 3  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง   มีดังต่อไปนี้

1.	คุณธรรม จริยธรรม

|  | ผลการเรียนรู้ | วิธีการสอน | วิธีการประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม | - สอดแทรกประเด็นคุณธรรมและจริยธรรมในระหว่างการสอน พิจารณาทางเลือกที่ใช้หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการแก้ปัญหาจริยธรรม | - ประเมินจากพฤติกรรมของน.ศ. จากจากการมีวินัย และพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร |

2.	ความรู้

|  | ผลการเรียนรู้ | วิธีการสอน | วิธีการประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 2.5 | สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้ เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา ประยุกต์เข้ากับงานวิจัยของตนเองได้ | - จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็นทำเป็ มีการวิเคราะห์และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง | - ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ หลังจากการจัดกิจกรรม |

3.	ทักษะทางปัญญา

|  | ผลการเรียนรู้ | วิธีการสอน | วิธีการประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ | - สั่งการให้จัดทำกรณีศึกษา แล้ววิเคราะห์ประเด็นปัญหา | - ประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบเช่น การสัมมนาและการอภิปรายกลุ่ม |

4.	ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

|  | ผลการเรียนรู้ | วิธีการสอน | วิธีการประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม ลำดับความสำคัญ และสามารถไขข้อขัดแย้งโดยใช้หลักธรรมาภิบาล สามารถใช้ศาสตร์ความรู้มารับใช้สังคมในประเด็นและโอกาสที่เหมาะสม | มอบหมายให้ทำงานกลุ่ม และการอภิปรายกลุ่ม | - ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทำงานกลุ่ม - นำเสนอรายงาน กลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้ |

5.	ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

|  | ผลการเรียนรู้ | วิธีการสอน | วิธีการประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | มีทักษะในการใช้เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสื่อสารกับ ผู้อื่นให้เข้าใจถูกต้อง | การนำเสนอผลงานกรณีศึกษาหน้าชั้นเรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้ฟัง และเนื้อหาที่นำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม | - ประเมินจากเทคนิคในการนำเสนอและความสามารถในการอธิบาย |

หมวดที่ 4  แผนการสอนและการประเมินผล

- แผนการสอน

| สัปดาห์ที่ | หัวข้อ/รายละเอียด | กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้ | จำนวนชั่วโมง | ผู้สอน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - ภาพรวมขอปัญหาที่เกิดจากมนุษย์และอุบัติเหตุของอุปกรณ์การแพทย์ | - แจกประมวลรายวิชา พร้อมแนะนำวิธีการเรียน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ และการขอรับคำปรึกษาแนะนำรายบุคคล - บรรยายประกอบการซักถาม พร้อมยกตัวอย่างประกอบ | 3 | ผศ.ดร. ศนิ บุญญกุล, และคณะ |
| 2-5 | - ระบบต่างๆ ในโรงพยาบาล - ระบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรมในโรงพยาบาล - ระบบไฟฟ้าและการส่องสว่าง - ระบบแก๊สทางการแพทย์ - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ - ระบบเครื่องมือแพทย์ - ระบบสารสนเทศและข้อมูล - ระบบภาพและการจัดเก็บภาพทางการแพทย์ - ระบบอำนวยความสะดวกในการดูแลรักษาผู้ป่วย - วิศวกรรมความปลอดภัยสำหรับโรงพยาบาล - อันตรายทางจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ จาก ECRI (Health Technology Hazards) | - บรรยายประกอบการซักถาม พร้อมยกตัวอย่างประกอบ - ค้นคว้าเพิ่มเติม และนำเสนอระบบที่นักศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม | 12 | ผศ.ดร. ศนิ บุญญกุล, และคณะ |
| 6-8 | - ตัวอย่างปัญหา และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากระบบต่างๆ ในโรงพยาบาล | - กรณีศึกษา - ค้นคว้าเพิ่มเติม - อภิปรายกลุ่มและสรุปประเด็นสำคัญร่วมกัน | 9 | ผศ.ดร. ศนิ บุญญกุล, และคณะ |
| 9-11 | - ดูงานที่โรงพยาบาล และการตามรอยปัญหา | - ดูงานนอกสถานที่ - ฝึกประสบการณ์การตามรอยปัญหาที่เกิดในโรงพยาบาล | 9 | ผศ.ดร. ศนิ บุญญกุล, และคณะ |
| 12-15 | - วิเคราะห์ปัญหาที่พบจากการตามรอยที่โรงพยาบาล และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น | - อภิปรายกลุ่มและสรุปประเด็นสำคัญร่วมกัน - จัดทำรายงานสรุปและนำเสนอหน้าชั้นเรียน | 12 | ผศ.ดร. ศนิ บุญญกุล, และคณะ |
| รวม |  |  | 45 |  |

2.	แผนการประเมินผลการเรียนรู้

| CLO | วิธีการประเมิน | สัปดาห์ | สัดส่วนคะแนน (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| CLO1 | Midterm Exam | 8 | 15% |
| CLO2 | Case Study: Device Reliability & Safety Report | 6, 9 | 15% |
| CLO3 | Assignment: Hospital Safety Audit (Gas, Ventilation, Fire) | 10 | 15% |
| CLO4 | Project: Hospital Networking & Patient Information System Design | 11 | 15% |
| CLO5 | Quiz + Short Report on Imaging, PACS, Telemedicine | 11 | 10% |
| CLO6 | Group Case Study Presentation (Hospital BME Problems) | 14 | 20% |
| CLO7 | Reflection + Peer Evaluation (Ethics & Responsibility in BME Risk) | 15 | 10% |

##### หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1.	ตำราและเอกสารหลัก

1. Joseph F. Dyro Clinical Engineering Handbook, IEEE EMBS, Printed USA, 2004

2. G D Kunder Hospital Facilites Planning and Management, Tata MeGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi, 2004

3. American Hospital Association, Hospital Engineering Handbook, American Hospital Association, Illinois, 1980

4. Anthony Cox, Philip Groves, Hospital and Health-care Facilities, Butterworth, London, 1990.

5. George A. Bekey and Morton D.Schwartz, Hospital Information Systems, Marcel Dekker, Inc., 1972.

6. Norio Ohba, Medical Facilities New Concepts in Architecture & Design, Meisei Publication, 1994

7. Todd E. Wheeler, Hospital Design and Function, McGraw Hill Inc., 1995.

2.	เอกสาร ข้อมูลสำคัญและข้อมูลแนะนำ

- Medical Gases Health Technical Memorandum 02-01 Medical Gas Pipeline Systems  Part A: design, Installation, Validation and Verification.

- คู่มือมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุ่นบริการสุขภาพ , 2551

- 3.คูมือระบบก๊าซทางการแพทย์ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขและราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย , 2545

- 4.คู่มือ การปรับคุณภาพอากาศภายในอาคารสถานพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2550

หมวดที่ 6 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1.	กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

ประเมินโดยใช้แบบประเมินมาตรฐานโดยระบบออนไลน์ ในระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัยรังสิต

2.	กลยุทธ์การประเมินการสอน

- การประชุมร่วมของคณะอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา เพื่อวางแผนกลยุทธ์การสอนในรายวิชา

- ขอคำแนะนำจากอาจารย์ท่านอื่นที่มีความรู้ และประสบการณ์ เพื่อขอข้อเสนอแนะหลังการวางแผนกลยุทธ์

- การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของวิธีการสอน โดยการสนทนากับนักศึกษา

- ประเมินการเรียนรู้นักศึกษาจากพฤติกรรมในห้องเรียน การร่วมอภิปรายในห้อง และการสอบ

- ประเมินจากการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนและทักษะการตอบคำถาม โดยการให้นักศึกษาที่เข้าฟังการนำเสนองาน ร่วมประเมินผลงานด้วย

3.	การปรับปรุงการสอน

หลังจากการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงได้มีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

- สำรวจ ดูงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการสอนให้ทันสมัย

- เน้นการเรียนรู้จากการค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง และนำไปสู่ทฤษฎี โดยมีอาจารย์เป็นผู้ชี้แนวทางที่ถูกต้อง

4.	การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

สัมภาษณ์นักศึกษา ......................................................................

การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา…………………………………….

การตรวจสอบการให้คะแนนและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา............................

การประเมินความรู้รวบยอดโดยการทดสอบ................................................................

รายงานผลการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน.............................

แบบสำรวจ/แบบสอบถาม............................................................

อื่นๆ ระบุ.....ทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยคณะกรรมการกำกับมาตรฐาน
วิชาการคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในการจัดทำ มคอ.3 การประเมินผลการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเปรียบเทียบกับ Curiiculum Mapping รายวิชาใน มคอ.2

5.	การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดรายวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยการปรับปรุงการสอนรายวิชาในทุกภาคการศึกษา หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4