RQF.3
PAGE  
11

[image: image1.jpg]UK1DNa1aasvan




รายละเอียดของรายวิชา
วิทยาลัย  วิศวกรรมชีวการแพทย์   
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
	BME 358
	
	เครื่องมือแพทย์ขั้นสูง

(Advanced Medical Devices)
	1(0-3-2)
	

	วิชาบังคับร่วม
	
	-
	
	

	วิชาบังคับก่อน
	
	-
	
	

	ภาคการศึกษา
	
	1/2568
	
	

	กลุ่ม
	
	11,12;13;121
	
	

	ประเภทของวิชา
	
	วิชาปรับพื้นฐาน
	
	

	
	
	วิชาศึกษาทั่วไป
	
	

	
	
	วิชาเฉพาะ
	
	

	
	
	วิชาเลือกเสรี

	
	

	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
	อ.กิตติพันธ์ รุ่งประเสริฐ        
	
	อาจารย์ประจำ
	
	

	อาจารย์ผู้สอน
	ผศ. ธวัช แก้วกัณฑ์
	
	อาจารย์ประจำ
	
	อาจารย์พิเศษ

	อาจารย์ผู้สอน
	ผศ.ธนกร อยู่โต
	
	อาจารย์ประจำ
	
	

	
	อ.ปริวัตน์ อิ่มอุระ
	
	อาจารย์ประจำ
	
	

	
	
	
	อาจารย์ประจำ
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	สถานที่สอน
	4- 222
	
	ในที่ตั้ง
	
	นอกที่ตั้ง

	วันที่จัดทำ
	16 /  สิงหาคม / 2568
	
	
	
	


หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ของรายวิชาและส่วนประกอบของรายวิชา
1.วัตถุประสงค์ของรายวิชา
1.1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน หลักการทำงาน ส่วนประกอบ วิธีการติดตั้งเครื่องมือ การใช้งาน การบำรุงรักษารวมถึงด้านความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับอุปกรณ์ชีวการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
1.2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะการปฏิบัติที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. คำอธิบายรายวิชา 
ส่วนประกอบหลักการทำงาน หน้าที่และโครงสร้างทางวิศวกรรมของเครื่องมือแพทย์ ทั้งส่วนฮาร์ดแวร์และส่วนซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์เสริม วิธีการติดตั้งและการประกอบเครื่องวิธีการใช้งานความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงในการใช้งาน หุ่นยนต์ทางการแพทย์และ/หรือเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการคัดกรองการวินิจฉัยการรักษาการผ่าตัดและการฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ทั้งในสถานบริการการดูแลรักษาสุขภาพและที่บ้าน รวมทั้งการรักษาวินิจฉัยผ่านเทคโนโลยีที่ให้บริการในระยะไกล
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา
มี .......2........ชั่วโมง/สัปดาห์

                                           



e-mail :kittipan.r@rsu.ac.th.








Facebook :kittipan roongprasert








Line :…kittipan……








อื่น ระบุTutorial Class

4.   ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs):  
1) นักศึกษามีความรู้ในส่วนประกอบหลักการทำงาน หน้าที่และโครงสร้างทางวิศวกรรมของเครื่องมือแพทย์ ทั้งส่วนฮาร์ดแวร์และส่วนซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์เสริม
2) นักศึกษามีทักษะในการวิธีการติดตั้งและการประกอบเครื่องวิธีการใช้งานความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงในการใช้งานเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
หมวดที่ 3  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง   มีดังต่อไปนี้
1.
คุณธรรม จริยธรรม 
	
	ผลการเรียนรู้
	วิธีการสอน
	วิธีการประเมินผล

	1.2
	1) มีระเบียบ วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

	1. เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. มอบหมายให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นำ สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ
3.อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
	1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3.การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4.พฤติกรรมการเรียนและการสอบ



2.
ความรู้

	
	ผลการเรียนรู้
	วิธีการสอน
	วิธีการประเมินผล

	2.3
	สามารถวิเคราะห์ออกแบบติดตั้งปรับปรุงระบบเครื่องมือหรืองานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้ตรงตามข้อกำหนดและความต้องการ
	1) เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning

2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง
4) จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึกปฏิบัติ/การฝึกงานในสถานประกอบการ
	1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ
4) การนำเสนอผลงาน
5) ประเมินจากผลงานการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา


3.ทักษะทางปัญญา
	
	ผลการเรียนรู้
	วิธีการสอน
	วิธีการประเมินผล

	3.2
	สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศหรือเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
	1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น
สะท้อนคิด อภิปรายกลุ่ม การทำกรณีศึกษา การนำเสนอผลงาน การจัดทำโครงการ
การทดลองในห้องปฏิบัติการ ฯลฯ
2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง
	1) การนำเสนอผลงาน
2) การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา
3) การใช้แบบทดสอบ/สัมภาษณ์ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหา


	3.3
	สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้านการแพทย์และการดูแลรักษาสุขภาพได้ถูกต้อง
	1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น
สะท้อนคิด อภิปรายกลุ่ม การทำกรณีศึกษา การนำเสนอผลงาน การจัดทำโครงการ
การทดลองในห้องปฏิบัติการ ฯลฯ
2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง
	1) การนำเสนอผลงาน
2) การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา
3) การใช้แบบทดสอบ/สัมภาษณ์ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหา


	3.4
	สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาและการทางานจริงทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม
	1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น
สะท้อนคิด อภิปรายกลุ่ม การทำกรณีศึกษา การนำเสนอผลงาน การจัดทำโครงการ
การทดลองในห้องปฏิบัติการ ฯลฯ
2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง
	1) การนำเสนอผลงาน
2) การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา
3) การใช้แบบทดสอบ/สัมภาษณ์ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหา



4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
	
	ผลการเรียนรู้
	วิธีการสอน
	วิธีการประเมินผล

	4.2
	สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
	1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ
	1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทำกิจกรรมกลุ่ม
2) การนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
3) ประเมินความสม่ำเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น

	4.3
	มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเรียนรู้ภาวะทางอารมณ์ของตนเองเรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่นเรียนรู้เทคนิคการขอความช่วยเหลือหรือขอข้อมูลเพื่อนามาประกอบการทางาน
	1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมของ
องค์กร ฯลฯ
	1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทำกิจกรรมกลุ่ม
2) การนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
3) ประเมินความสม่ำเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น


5.
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
	
	ผลการเรียนรู้
	วิธีการสอน
	วิธีการประเมินผล

	5.2
	สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
	1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ในระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่หลากหลายและเหมาะสม
	1) ทักษะการพูดในการนำเสนอผลงาน
2) ทักษะการเขียนรายงาน
3) ทักษะการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

	5.3
	สามารถใช้ภาษาและการสื่อสารที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
	1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ในระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่หลากหลายและเหมาะสม
	1) ทักษะการพูดในการนำเสนอผลงาน
2) ทักษะการเขียนรายงาน
3) ทักษะการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


หมวดที่ 4  แผนการสอนและการประเมินผล
1.
แผนการสอน
	สัปดาห์ที่
	หัวข้อ/รายละเอียด
	กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
	จำนวนชั่วโมง
	ผู้สอน

	1

	1) ภาพโดยรวมของเครื่องมือชั้นสูง
- ประโยช์การนำมาใช้ทางการแพทย์ของเครื่องมือแต่ละประเภท
- หลักการทำงานพื้นฐานของเครื่องมือแต่ละประเภท
- ส่วนประกอบโดยทั่วไปของเครื่องมือแต่ละประเภท
- ตำแหน่งที่ตั้งการใช้งานในหน่วยงานของเครื่องแต่ละ
  ประเภท
	1. บรรยาย
2. Computer และPower point และ LCD Projector

3. หุ่นยนต์ทางการแพทย์และ/หรือเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการคัดกรองการวินิจฉัยการรักษาการผ่าตัดและการฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ทั้งในสถานบริการการดูแลรักษาสุขภาพและที่บ้าน รวมทั้งการรักษาวินิจฉัยผ่านเทคโนโลยีที่ให้บริการในระยะไกล

	3
	กลุ่ม 11 อ.กิตติพันธ์ รุ่งประเสริฐ
อ.อนันต์ศักดิ์ วงศ์กำแหง
กลุ่ม 12 
อ.กิตติพันธ์ รุ่งประเสริฐ


	2-3
	2) เครื่อง Laparoscope

และระบบการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลในโรงพยาบาล
- ประโยชน์ของเครื่องมือที่ใช้ในทางการแพทย์
- สรีรวิทยาที่เกี่ยวข้อง
  - หลักการทำงาน ไดอะแกรม  ฮาร์ดแวร์ 
    ซอฟต์แวร์และคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)   
  - การใช้งาน ส่วนประกอบ  อุปกรณ์ประกอบ การติดตั้ง
     ความปลอดภัยและปัจจัยเสียง
	1. บรรยาย
2. Computer, Power point

และ LCD Projector

3. เครื่องLaparoscope

และระบบการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลในโรงพยาบาล
4. ลงมือปฏิบัติการ
5. ประเมินรายงานปฏิบัติการ
6. ประเมินทักษะการปฏิบัติการ ทำงานเป็นทิม
	6
	กลุ่ม 11 อ.กิตติพันธ์ รุ่งประเสริฐ
อ.อนันต์ศักดิ์ วงศ์กำแหง
กลุ่ม 12 
อ.กิตติพันธ์ รุ่งประเสริฐ


	4-6

	3) เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator)
- ประโยชน์ของเครื่องมือที่ใช้ในทางการแพทย์
- สรีรวิทยาที่เกี่ยวข้อง
  - หลักการทำงาน ไดอะแกรม  ฮาร์ดแวร์ 
    ซอฟต์แวร์และคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)   
  - การใช้งาน ส่วนประกอบ  อุปกรณ์ประกอบ การติดตั้ง
     ความปลอดภัยและปัจจัยเสียง
	1. บรรยาย
2. Computer, Power point

และ LCD Projector

3. เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator)
4. ลงมือปฏิบัติการ
5. ประเมินรายงานปฏิบัติการ
6. ประเมินทักษะการปฏิบัติการ ทำงานเป็นทิม
	9
	กลุ่ม 11 อ.กิตติพันธ์ รุ่งประเสริฐ
อ.อนันต์ศักดิ์ วงศ์กำแหง
กลุ่ม 12 
อ.กิตติพันธ์ รุ่งประเสริฐ


	7

	4) เครื่องส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร (Endo scope, Gastroscopy , Colonoscopy)
       - ประโยชน์ของเครื่องมือที่ใช้ในทางการแพทย์
- สรีรวิทยาที่เกี่ยวข้อง
  - หลักการทำงาน ไดอะแกรม  ฮาร์ดแวร์ 
    ซอฟต์แวร์และคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)   
  - การใช้งาน ส่วนประกอบ  อุปกรณ์ประกอบ การติดตั้ง
     ความปลอดภัยและปัจจัยเสียง
	1. บรรยาย
2. Computer, Power point

และ LCD Projector

3. เครื่องส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร (Endo scope, Gastroscopy , Colonoscopy)
4. ลงมือปฏิบัติการ
5. ประเมินรายงานปฏิบัติการ
6. ประเมินทักษะการปฏิบัติการทำงานเป็นทิม
	3
	กลุ่ม 11 อ.พิเศษ
อ.อนันต์ศักดิ์ วงศ์กำแหง
กลุ่ม 12 อ.พิเศษ
อ.กิตติพันธ์ รุ่งประเสริฐ


	
	สอบย่อยครั้งที่ 1

	8-9
	5) ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation)

        - ประโยชน์ของเครื่องมือที่ใช้ในทางการแพทย์
- สรีรวิทยาที่เกี่ยวข้อง
  - หลักการทำงาน ไดอะแกรม  ฮาร์ดแวร์ 
    ซอฟต์แวร์และคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)   
  - การใช้งาน ส่วนประกอบ  อุปกรณ์ประกอบ การติดตั้ง
    ความปลอดภัยและปัจจัยเสียง
	1. บรรยาย
2. Computer, Power point

และ LCD Projector

3. ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation)
4. ลงมือปฏิบัติการ
5. ประเมินรายงานปฏิบัติการ
6. ประเมินทักษะการปฏิบัติการทำงานเป็นทิม
	6
	กลุ่ม 11 อ.พิเศษ
อ.อนันต์ศักดิ์ วงศ์กำแหง
กลุ่ม 12 อ.พิเศษ
อ.กิตติพันธ์ รุ่งประเสริฐ


	10
	6) CRRT (continuous renal replacement therapy)

        - ประโยชน์ของเครื่องมือที่ใช้ในทางการแพทย์
- สรีรวิทยาที่เกี่ยวข้อง
  - หลักการทำงาน ไดอะแกรม  ฮาร์ดแวร์ 
    ซอฟต์แวร์และคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)   
  - การใช้งาน ส่วนประกอบ  อุปกรณ์ประกอบ การติดตั้ง
    ความปลอดภัยและปัจจัยเสียง
	1. บรรยาย
2. Computer, Power point

และ LCD Projector

3. ระบบการเชื่อมต่อเชื่อมต่อเครื่องมือแพทย์ และ Smart OPD
4. ลงมือปฏิบัติการ
5. ประเมินรายงานปฏิบัติการ
6. ประเมินทักษะการปฏิบัติการทำงานเป็นทิม
	3
	กลุ่ม 11 อ.พิเศษ
อ.อนันต์ศักดิ์ วงศ์กำแหง
กลุ่ม 12 อ.พิเศษ
อ.กิตติพันธ์ รุ่งประเสริฐ


	11-12
	heart-lung machine

- ประโยชน์ของเครื่องมือที่ใช้ในทางการแพทย์
  - สรีรวิทยาที่เกี่ยวข้อง
  - หลักการทำงาน ไดอะแกรม  ฮาร์ดแวร์ 
    ซอฟต์แวร์และคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)   
  - การใช้งาน ส่วนประกอบ  อุปกรณ์ประกอบ การติดตั้ง
    ความปลอดภัยและปัจจัยเสียง
	1. บรรยาย
2. Computer, Power point

และ LCD Projector

3. หุ่นยนต์ทางการแพทย์ (Medical Robot)         
4. ลงมือปฏิบัติการ
5. ประเมินรายงานปฏิบัติการ
6. ประเมินทักษะการปฏิบัติการทำงานเป็นทิม
	6
	กลุ่ม 11 อ.พิเศษ
อ.อนันต์ศักดิ์ วงศ์กำแหง
กลุ่ม 12 อ.พิเศษ
อ.กิตติพันธ์ รุ่งประเสริฐ


	13-14
	surgery navigation machine
- ประโยชน์ของเครื่องมือที่ใช้ในทางการแพทย์
  - สรีรวิทยาที่เกี่ยวข้อง
  - หลักการทำงาน ไดอะแกรม  ฮาร์ดแวร์ 
    ซอฟต์แวร์และคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)   
  - การใช้งาน ส่วนประกอบ  อุปกรณ์ประกอบ การติดตั้ง
    ความปลอดภัยและปัจจัยเสียง
	1. บรรยาย
2. Computer, Power point

และ LCD Projector

3. หุ่นยนต์ทางการแพทย์ (Medical Robot)         
4. ลงมือปฏิบัติการ
5. ประเมินรายงานปฏิบัติการ
6. ประเมินทักษะการปฏิบัติการทำงานเป็นทิม
	6
	กลุ่ม 11 อ.พิเศษ
อ.อนันต์ศักดิ์ วงศ์กำแหง
กลุ่ม 12 อ.พิเศษ
อ.กิตติพันธ์ รุ่งประเสริฐ


	15

	7) หุ่นยนต์ทางการแพทย์ (Medical Robot)         
 - ประโยชน์ของเครื่องมือที่ใช้ในทางการแพทย์
  - สรีรวิทยาที่เกี่ยวข้อง
  - หลักการทำงาน ไดอะแกรม  ฮาร์ดแวร์ 
    ซอฟต์แวร์และคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)   
  - การใช้งาน ส่วนประกอบ  อุปกรณ์ประกอบ การติดตั้ง
    ความปลอดภัยและปัจจัยเสียง
	1. บรรยาย
2. Computer, Power point

และ LCD Projector

3. หุ่นยนต์ทางการแพทย์ (Medical Robot)         
4. ลงมือปฏิบัติการ
5. ประเมินรายงานปฏิบัติการ
6. ประเมินทักษะการปฏิบัติการทำงานเป็นทิม
	3
	กลุ่ม 11 อ.พิเศษ
อ.อนันต์ศักดิ์ วงศ์กำแหง
กลุ่ม 12 อ.พิเศษ
อ.กิตติพันธ์ รุ่งประเสริฐ


	
	รวม
	45
	


2.
แผนการประเมินผลการเรียนรู้

	วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
	สัปดาห์
	ผลการเรียนรู้ (%)
	สัดส่วนรวมของการประเมินผล

	
	
	1.2
	2.3
	3.2
	3.3
	3.4
	4.2
	4.3
	5.2
	5.3
	

	การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน การมีส่วนร่วมในการทำงาน
	1-15
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	20%

	งานที่ได้รับมอบหมาย
	1-15
	
	3
	3
	3
	3
	3
	1
	2
	2
	20%

	สอบบรรยาย
	15
	
	5
	5
	5
	5
	
	
	
	
	20%

	สอบปฏิบัติ
	15
	
	5
	5
	5
	5
	
	
	
	
	20%

	Workshops
	15
	
	
	
	
	
	3
	2
	3
	2
	10%

	ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
	15
	
	
	
	
	
	3
	2
	3
	2
	10%

	คะแนนรวมผลการเรียนรู้
	20
	13
	13
	13
	13
	9
	5
	8
	6
	100%

	สัดส่วนผลการเรียนรู้
	20
	13
	39
	14
	14
	100%


หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตำราและเอกสารหลัก
1. คู่มือปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์ชั้นสูง
2.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ

1 รศ. ดร. ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์และคณะ. พื้นฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์. สมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย. หจก สินทวีกิจ พริ้นติ้ง. 2555

2 ชิษณุทัศน์ บันลือโชคชัย. อุปกรณ์การแพทย์ในทางคลินิก. ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือ. โรงพิมพ์ศูนย์การเรียนรู้และผลิตสิ่งพิมพ์ระบบดิจิตอล. 2551 

3 รศ. กันยา ปาละวิวัธน์. การรักษาด้วยเครื่องไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด. คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์. มหาวิทยาลัยมหิดล. บริษัทสำนักพิมพ์เดอะบุคส์ จำกัด. 2543
4 ประเสริฐ ธนกิจจารุ อนุตตร จิตตินันท์ และคณะ. Hemodialysis. Text and Journal Publication Co.,Ltd. 2542

5 Gary C. Equipment theory for respiratory care (Second edition). Delmar Publishers, USA. 1996

6 John G. Webster. Medical Instrumentation Application and Design (Third edition). John Wiley & Sons, Inc. Canada. 1998

7 Richard Aston. Principles of Biomedical Instrumentation and Measurement. Merrill Publishing Company. 1990

8 De Luca, C., Electromyography, in Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation, John Wiley & Sons, Inc. 2006

9 Raez, M.B.I., M.S. Hussain, and F. Mohd-Yasin, Techniques of EMG signal analysis: detection, processing, classification and applications. Biological Procedures Online, 2006. 8: p. 11-35.

3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ

3.1 ECRI (2008). Health Devices Inspection and Preventive Maintenance System™. [Online]. Available: www.ecri.org (Access date: December 15, 2009).
3.2  เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
หมวดที่ 6 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

1.2 ประเมินโดยใช้แบบประเมินมาตรฐานโดยระบบออนไลน์ในระบบ Intranet ของ
      มหาวิทยาลัยรังสิต
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

2.1 เก็บข้อมูลจากผลการลงมือปฏิบัติการ ประเมินรายงานปฏิบัติการ ประเมินทักษะการปฏิบัติการและประเมินทักษะการทำงานเป็นทีม
2.2 เก็บข้อมูลจากสอบย่อยครั้งที่1และครั้งที่2  

2.3 เก็บข้อมูลจากการปฎิบัติงานจริงนอกสถานที่ 

2.4 เก็บข้อมูลจากผลการฝึกงานของนักศึกษา 

3.  การปรับปรุงการสอน 
หลังจากการประเมินการสอนในข้อ2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 

3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

3.2 สำรวจ ดูงาน และเข้าร่วมประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการสอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้น 

3.3 เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาจากปฏิบัติไปหาทฤษฎีให้มากขึ้นรวมทั้งเพิ่มความรู้และเทคนิคที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงนอกสถานที่ให้มากขึ้น 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา



สัมภาษณ์นักศึกษา ................................................................................................



การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา…………………………………………………….……….



การตรวจสอบการให้คะแนนและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา..............................



การประเมินความรู้รวบยอดโดยการทดสอบ................................................................



รายงานผลการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน................................




แบบสำรวจ/แบบสอบถาม.........................................................................................

อื่นๆ ระบุทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ ในการพิจารณาการจัดทำ RQF.3 การประเมินผลการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเปรียบเทียบกับ Curriculum Mapping รายวิชาใน มคอ.2
5.   การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดรายวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยปรับปรุงการสอนรายวิชาในทุกภาคการศึกษาหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ4
PAGE  

